## eletrica
QUADRO DE CARGAS
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | LUMINÁRIAS DE LED 15W | TOMADAS DE 300W | TOMADA DE 6000W | POT TOTAL(w) | ESQUEMA | BALANCEAMENTO DE FASES |  |  | TENSÃO(V) | CORR (a) | PROTEÇÃO | COND. mm²
[7 empty] | R | S | T
1 | ILUMINAÇÃO CAFÉ | 3 |  |  | 45 | F+N+T | 45 |  |  | 220 | 0.20455 | 10A | 2.5
2 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | 5 |  |  | 75 | F+N+T | 75 |  |  | 220 | 0.34091 | 10A | 2.5
3 | ILUMINAÇÃO SANITÁRIO FEMININO | 5 |  |  | 75 | F+N+T | 75 |  |  | 220 | 0.34091 | 10A | 2.5
4 | ILUMINAÇÃO SANITÁRIO MASCULINO | 5 |  |  | 75 | F+N+T | 75 |  |  | 220 | 0.34091 | 10A | 2.5
5 | TOMADAS USO GERAL |  | 3 |  | 900 | F+N+T | 900 |  |  | 220 | 4.0909 | 10A | 4
6 | TOMADAS USO ESPECIFICO CAFÉ |  |  | 1 | 6000 | F+N+T | 6000 |  |  | 220 | 27.2727 | 10A | 4
7 | TOMADA USO ESPECIFICO SANITÁRIO FEMININO |  |  | 1 | 6000 | F+N+T |  | 6000 |  | 220 | 27.2727 | 10A | 4
8 | TOMADA USO ESPECIFICO SANITÁRIO MASCULINO |  |  | 1 | 6000 | F+N+T |  |  | 6000 | 220 | 27.2727 | 25A | 4
9 | RESERVA |  |  |  | 0 | F+N+T |  |  |  | 220 | 0 | 25A
10 | RESERVA |  |  |  | 0 | F+N+T |  |  |  | 220 | 0 | 25A
11 | RESERVA |  |  |  | 0 | F+N+T |  |  |  | 200 | 0 | 25A
12 | RESERVA |  |  |  | 0 | F+N+T |  |  |  | 200 | 0 | 25A
TOTAL: |  |  |  |  | 19170 |  | 7170 | 6000 | 6000
FATOR DE DEMANDA (0,92): |  |  |  |  | 17636.4

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA - GO
OBRA: REFORMA DE QUIOSQUE
DATA: MARÇO/2020
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | TABELA | SERVIÇO | QUANT. | UND. | P.MAT | P. MAO OBRA | TOTAL R$
SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | ok
1.1 | 021301 | AGETOP | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI ( VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 6 | M2 | 134,01 | 1,82 | 814.98
| SUB-TOTAL | [6 empty] | 814.98
REVESTIMENTO DE PISO
2.1 | 220309 | AGETOP | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | 86.21 | M2 | 30.59 | 17.98 | 4187.2197 | ok
2.2 | 220310 | AGETOP | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | 25.72 | M2 | 1,67 | 4,26 | 152.5196
SUB-TOTAL | [7 empty] | 4339.7393
ALVENARIA E DIVISÓRIAS | [8 empty] | ok
3.1 | 100102 | AGETOP | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) | 96.573 | M2 | 31,95 | 25,85 | 5581.9194
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5581.9194
REVESTIMENTO DE PAREDE
4.1 | 120105 | AGETOP | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS ( ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA) | 193.146 | M2 | 6,46 | 2,41 | 1713.205 | OK
4.2 | 200101 | AGETOP | CHAPISCO COMUM | 193.146 | M2 | 1,32 | 2,21 | 681.8054
4.3 | 200201 | AGETOP | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 186.295 | M2 | 5,10 | 8,86 | 2600.6782
4.4 | 130152 | AGETOP | REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM | 54.288 | M2 | 2,77 | 13,12 | 862.6363
4.5 | 201302 | AGETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 186.295 | M2 | 25,01 | 16,41 | 7716.3389
4.6 | 261300 | AGETOP | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | 95.448 | M2 | 1,81 | 5,94 | 739.722
4.7 | 260909 | AGETOP | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 95.448 | M2 | 4,98 | 5,55 | 1005.0674
4.8 | 260601 | AGETOP | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | 117.839 | M2 | 4,57 | 4,44 | 1061.7294
4.9 | 261602 | AGETOP | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. pintura esmalte (cobertura, escada, e afins). | 100 | M2 | 4,95 | 9,12 | 1407
SUB-TOTAL | [7 empty] | 17788.1827
ESQUADRIAS
5.1 | 180114 | AGETOP | PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | 16.8 | M2 | 574.86 | 26.88 | 10109.232 |  | INTERNO: CHAPISCO + EMBOÇO + VER. CERAMICA
5.2 | 180303 | AGETOP | PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS | 5.6 | m2 | 126.19 | 37.2 | 914.984 |  | EXTERNO: CHAPISCO + REBOCO + PINTURA
5.3 | 180115 | AGETOP | ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | 2.4 | m2 | 452.37 | 28.65 | 1154.448
5.4 | 190104 | AGETOP | VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO | 2.4 | M2 | 85,00 | 0 | 204
5.5 | 190202 | AGETOP | VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO | 18.2 | M2 | 215,00 | 0 | 3913
SUB-TOTAL | [7 empty] | 16295.664
COBERTURA E ESTRUTURA METALICA
6.1 | 150103 | AGETOP | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 373.3 | KG | 10 | 0 | 3733 | ok
6.2 | 94216 | SINAPI ( 12/2019) | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 37.33 | M2 | 165,77 | 0 | 6188.1941
SUB-TOTAL | [7 empty] | 9921.1941
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 | 80502 | AGETOP | VASO SANITARIO | 4 | UND | 83,95 | 42,91 | 507.44 | OK
7.2 | 80503 | AGETOP | VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL | 2 | UND | 242,52 | 42,91 | 570.86
7.3 | 80517 | AGETOP | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | 4 | UND | 174,66 | 36,96 | 846.48
7.4 | 80519 | AGETOP | VÁLVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | 2 | UND | 353,91 | 36,96 | 781.74
7.5 | 80510 | AGETOP | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | 6 | UND. | 8,39 | 3,40 | 70.74
7.6 | 80520 | AGETOP | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | 6 | UND. | 3,45 | 4,54 | 47.94
7.7 | 080601 | AGETOP | MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO | 2 | UND | 152,90 | 39,72 | 385.24
7.8 | 80610 | AGETOP | KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) | 2 | UND | 55,48 | 20,44 | 151.84
7.9 | 80613 | AGETOP | SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO | 2 | UND | 74,04 | 8,17 | 164.42
7.10 | 80620 | AGETOP | VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO | 2 | UND | 7,55 | 3,40 | 21.9
7.11 | 80621 | AGETOP | VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO | 2 | UND | 144,09 | 18,85 | 325.88
7.12 | 080543 | AGETOP | LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA | 2 | UND | 68,26 | 37,23 | 210.98
7.13 | 080590 | AGETOP | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA | 4 | UND | 40,07 | 8,85 | 195.68
7.14 | 80550 | AGETOP | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | 7 | UND | 2,59 | 3,40 | 41.93
7.15 | 80555 | AGETOP | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | 7 | UND | 15,87 | 5,68 | 150.85
| 080560 | AGETOP | SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" | 7 | UND | 81,37 | 8,17 | 626.78
7.13 | 080572 | AGETOP | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | 4 | UND. | 116,61 | 4,54 | 484.6
7.14 | 080573 | AGETOP | TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | 2 | UND. | 264,56 | 5,68 | 540.48
7.16 | 080945 | AGETOP | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" | 3 | UND. | 32,84 | 13,85 | 140.07
7.17 | 080689 | AGETOP | CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 | 1 | UND. | 111,63 | 8,85 | 120.48
7.18 | 080660 | AGETOP | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 1 | UND. | 57,89 | 4,54 | 62.43
7.19 | 081003 | AGETOP | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 24 | M | 2,17 | 2,72 | 117.36
7.20 | 081004 | AGETOP | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | 24 | M | 6,85 | 2,93 | 234.72
7.21 | 081006 | AGETOP | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | 36 | M | 10,15 | 5,06 | 547.56
7.22 | 081861 | AGETOP | CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA | 1 | UND. | 325,46 | 68,10 | 393.56
7.23 | 81811 | AGETOP | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 1 | UND. | 72,67 | 11,36 | 84.03
7.24 | 81815 | AGETOP | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | 1 | UND. | 132,12 | 80,64 | 212.76
7.25 | 81825 | AGETOP | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | 2 | UND. | 103,25 | 172,52 | 551.54
7.26 | 81826 | AGETOP | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 2 | UND. | 30,18 | 9,39 | 79.14
7.27 | 81874 | AGETOP | SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M | 1 | UND. | 514,20 | 1361,87 | 1876.07
7.28 | 81866 | AGETOP | FOSSA SEPTICA 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO | 1 | UND. | 1429,65 | 1250,95 | 2680.6
7.29 | 82301 | AGETOP | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 24 | M | 3,49 | 5,45 | 214.56
7.30 | 82302 | AGETOP | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 24 | M | 6,00 | 6,82 | 307.68
7.32 | 82304 | AGETOP | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 36 | M | 9,22 | 11,80 | 756.72
7.33 | 081975 | AGETOP | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | 6 | M | 15,00 | 10,45 | 152.7
7.34 | 081662 | AGETOP | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | 6 | UND. | 18,47 | 5 | 140.82
7.35 | 081793 | AGETOP | GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.150 MM | 6 | UND. | 15,55 | 1,82 | 104.22
SUB-TOTAL | [7 empty] | 14902.8
INSTALAÇÕES ELÉTRICA
8.1 | 70634 | AGETOP | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | 1 | UND. | 37,27 | 11,61 | 48.88
8.2 | 72170 | AGETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | 1 | UND. | 69,97 | 34,06 | 104.03
8.3 | 71171 | AGETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 8 | UND. | 7,90 | 6,82 | 117.76
8.4 | 71567 | AGETOP | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W | 29 | UND. | 6,72 | 1,82 | 247.66
8.5 | 071644 | AGETOP | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS | 11 | UND. | 78,90 | 7,32 | 948.42
8.6 | 071615 | AGETOP | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 | 7 | UND. | 106,78 | 7,32 | 798.7
8.7 | 71440 | AGETOP | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 3 | UND. | 7,50 | 4,77 | 36.81
8.8 | 72575 | AGETOP | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) | 6 | UND. | 8,50 | 6,59 | 90.54
8.9 | 70563 | AGETOP | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | 40 | M | 1,01 | 1,25 | 90.4
8.10 | 70564 | AGETOP | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | 60 | M | 1,72 | 1,37 | 185.4
8.11 | 71194 | AGETOP | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 50 | M | 1,14 | 3,86 | 250
8.12 | 70691 | AGETOP | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | 9 | UND. | 1,13 | 3,40 | 40.77
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2959.37
DIVERSOS | [8 empty] | ok
9.1 | 271605 | AGETOP | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | 10 | UND. | 7,57 | 5,68 | 132.5
9.2 | 271608 | AGETOP | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | 5.845 | M2 | 218,63 | 32,68 | 1468.907
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1601.407
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 74205.2564
|  |  | VALOR TOTAL C/ BDI (26,08%): |  |  |  |  | 93557.9873
TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA-GO
LOCAL: INACIOLÂNDIA -GO
COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Identificação | Valores (taxa)
AC | Administração Central | 4%
S e G | Seguro e Garantia | 0.12%
R | Risco | 0.97%
DF | Despesas Financeiras | 0.56%
L | Lucro | 7.2%
I | Tributos | 10.15%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 4.5%
| ISS | 2%
BDI: |  | 26.08%
Fórmula Aplicada: BDI=[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-I)]-1
Calculado Conforme ACÓRDÃO N° 2622/2013 - TCU - Plenário

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA - GO
OBRA: REFORMA DE QUIOSQUE
DATA: MARÇO/2020
CRONOGRAMA-FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | ETAPAS |  | ETAPAS |  | TOTAL R$
|  | 0 a 30 dias |  | 30 a 60 dias
|  | Execução | R$ Serviço | Execução | R$ Serviço
1.0 | REFORMA DO QUIOSQUE | 50% | 46778.9936 | 50% | 46778.9936 | 93557.9873
93557.9873
| PERCENTUAL DAS PARCELAS | 50% | 46778.9936 | 100% | 46778.9936
PERCENTUAL DAS PARCELAS ACUMULADO

## M CALCULO
MEMORIA DE CALCULO
REVESTIMENTO DE PISO
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE
CENTRO DE MONITORAMENTO | 45.05
CAFÉ | 18.6
SANITÁRIO MASCULINO | 11.28
SANITÁRIO FEMINIMO | 11.28
86.21
RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | 25.72
Apenas no pavimento superior.
ALVENARIA E DIVISÓRIAS
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML)
Paredes a serem construidas
comprimento | altura | área
6.65 | 2.9 | 19.285
0.4 | 2.3 | 0.92
0.6 | 2.3 | 1.38
0.7 | 2.3 | 1.61
0.45 | 2.3 | 1.035
1.25 | 2.3 | 2.875
1.6 | 2.3 | 3.68
0.4 | 2.3 | 0.92
0.6 | 2.3 | 1.38
0.7 | 2.3 | 1.61
0.45 | 2.3 | 1.035
1.6 | 2.3 | 3.68
1.25 | 2.3 | 2.875
42.285
25.72 | 2.9 | 74.588
vãos da parte superior: | 5.2
13
2.1
20.3
96.573
REVESTIMENTO DE PAREDE
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS ( ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA)
área de alvenaria a ser construida x 2 lados. | 193.146
CHAPISCO COMUM
àrea de alvenaria x2 | 193.146
EMBOÇO (1CI:4 ARML)
café | 18.6 | 2.9 | 53.94
vãos do café: | 8.08
45.86
sanitário feminino | 14.27 | 2.9 | 41.383
sanitário feminino | 14.1 | 2.3 | 32.43
vãos do sanitário feminino: | 2.9
vãos do sanitário feminino: | 2.91
68.003
sanitário masculino: | 14.28 | 2.9 | 41.412
sanitário masculino: | 14.1 | 2.3 | 32.43
vãos | 2.9
2.91
68.032
parede balcão | 4 | 1.1 | 4.4
TOTAL: | 186.295
REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM
Parede superior - videomonitoramento | perimetro | altura | área | vãos | área de reboco
| 25.72 | 2.9 | 74.588 | 20.3 | 54.288
REVESTIMENTO COM CERÂMICA
Mesma área de emboço. | 186.295
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS
Parede superior - videomonitoramento | perimetro | altura | área | vãos | área de reboco
| 25.72 | 2.9 | 74.588 | 20.3 | 54.288
TETO - CAFÉ | 18.6
TETO - SANITARIO FEMININO | 11.28
TETO - SANITARIO FEMININO | 11.28
TOTAL: | 95.448
PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR
Parede superior - videomonitoramento | perimetro | altura | área | vãos | área de reboco
| 25.72 | 2.9 | 74.588 | 20.3 | 54.288
TETO - CAFÉ | 18.6
TETO - SANITARIO FEMININO | 11.28
TETO - SANITARIO FEMININO | 11.28
TOTAL: | 95.448
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. pintura esmalte (cobertura, escada, e afins).
PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO |  |  |  | ÁREA DE PINTURA TOTAL
| 26.67 | 5.7 | 34.18 | 117.839
ESQUADRIAS
PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
P1 | 1 | X | 2.1 | X | 3 | = | 6.3
P2 | 0.9 | X | 2.1 | X | 2 | = | 3.78
P3 | 0.6 | X | 2.1 | X | 4 | = | 5.04
P4 | 0.8 | X | 2.1 | X | 1 | = | 1.68
ÁREA: | [6 empty] | 16.8
PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS
Dimensões: | 4 | x | 1.4 | = | 5.6
ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
JANELAS J1 | 1 | X | 0.4 | X | 2 | = | 0.8
JANELAS J2 | 1.5 | X | 0.4 | X | 2 | = | 1.2
JANELAS J3 | 0.5 | X | 0.4 | X | 2 | = | 0.4
2.4
VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO
JANELAS J1 | 1 | X | 0.4 | X | 2 | = | 0.8
JANELAS J2 | 1.5 | X | 0.4 | X | 2 | = | 1.2
JANELAS J3 | 0.5 | X | 0.4 | X | 2 | = | 0.4
2.4
VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO
JANELAS J4 | 4 | X | 1.3 | X | 1 | = | 5.2
JANELAS J5 | 5 | X | 1.3 | X | 2 | = | 13
18.2
COBERTURA E ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Conforme projeto.
INSTALAÇÕES ELÉTRICA
Conforme projeto.
DIVERSOS
SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"
Balcão | 4
Sanitário Feminino | 2
Sanitário Masculino | 2
Cozinha | 2
10
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | dimensões |  | área
Balcão | 4 | 0.7 | 2.8
Sanitário Feminino | 2.4 | 0.55 | 1.32
Sanitário Masculino | 1.5 | 0.55 | 0.825
Cozinha | 1.5 | 0.6 | 0.9
5.845